Politechnika Łódzka,

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Instytut Elektroenergetyki,

Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 2

Sprawdzanie dokładności indukcyjnych przekładników prądowych

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

3. Badania laboratoryjne

3.1. Układ pomiarowy

Schematu połączeń mostka typu CA507 przygotowanego do sprawdzania dokładności przekładników prądowych.

1 - źródło prądu, składające się z regulatora napięcia i transformatora; 
PPN - przekładnik wzorcowy, PPX - przekładnik badany, Z - obciążenie uzwojenia wtórnego badanego przekładnika.

3.2. Badane indukcyjne przekładniki prądowe

Zapisać dane znamionowe badanych przekładników i przekładnika wzorcowego.

3.3. Wyniki badań

Wyznaczyć błąd prądowy i kątowy badanych indukcyjnych przekładników prądowych dla przewidzianych według normy wartości prądu pierwotnego, wartości obciążenia i współczynnika mocy w obwodzie wtórnym. Wyniki zamieścić w tabelach.

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos( |  | 5% | 20% | 100% | 120% |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos( |  | 5% | 20% | 100% | 120% |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos( |  | 5% | 20% | 100% | 120% |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos( |  | 5% | 20% | 100% | 120% |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |

| Przekładnik |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| MOC | BŁĘDY | I1/I1n |
| cos( |  | 5% | 20% | 100% | 120% |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |
|  | (I [%] |  |  |  |  |
|  | (I [min] |  |  |  |  |

4. Opracowanie wyników pomiarowych

Na podstawie wykonanych pomiarów wykonać wykresy zmian błędów prądowego i kątowego badanego indukcyjnego przekładnika prądowego w funkcji procentowej wartości pierwotnego prądu znamionowego i obciążenia uzwojenia wtórnego. Na podstawie schematu zastępczego i wykresu wskazowego wyjaśnić przyczyny zmian wartości błędów. Zgodnie z normą PN-EN 61869-2 określić klasy dokładności badanych przekładników.